КАРТА ЗАКАЗА

Панель собственных нужд  0,4 кВ (ПСН1100)

Информация о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |

Информация об объекте

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |

*  При заполнении карты заказа, для выбора необходимого параметра  укажите знаком           или впишите необходимые параметры

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики |
| 1.1 | Номинальное напряжение главной цепи | 380В,50 Гц Другое |
| 1.2 | Номинальное напряжение цепей управления, В | ~220, 50 Гц =220 пост. тока Другое |
| 1.3 | Номинальный ток АВ, А |  |
| 1.4 | АВР | да нет |
| 1.5 | Номинальный ток секционного АВ |  |
| 1.6 | Система заземления | TN-C TN-S TN-C-S |
| 1.7 | Схема АВР | Релейно-контактная Микропроцессорная |
| 1.8 | АВР на АВ с мотор-редукторами | Да Нет |
| 1.9 | Время автоматического восстановления питания секций в результате отключения рабочих вводов и включения устройствами АВР резервных вводов источников питания не должно превышать, с. |  |
| 1.10 | Материал сборных шин | медь Алюминий |
| 1.11 | Номинальный ток сборных шин |  |
| 2. | Аппаратура |
| 2.1 | Исполнение вводных и секционного АВ | Стационарное Втычное Выдвижное |
| 2.2 | Тип расцепителя вводных и секционных АВ |  |
| 2.3 | Исполнение АВ отходящих линий | Стационарное Втычное Выдвижное |
| 2.4 | Тип расцепителя АВ отходящих линий |  |
| 2.5 | Прибор учета электрической энергии на вводах | Да Нет |
| 2.6 | Трансформатор тока для подключения прибора учета, А |  |
| 2.7 | Наличие трансформатора тока в нулевой шине | Да Нет |
| 2.8 | Измерительные приборы на вводах | Да Нет |
| 2.8 | Измерительные приборы | Аналоговые МИП |
| 3 | Система автоматизации |
| 3.1 | Способ вывода информации с приборов учета электрической энергии | RS-485 Оптический Нет интерфейс |
| 3.2 | Наличие в приборах учета GSM-модем | Да Нет |
| 3.3 | Способ вывода информации многофункциональные измерительные устройства (МИП) | RS-485 Ethernet |
| 3.4 | Протокол обмена | Modbus RTU МЭК61850 МЭК60870-5- 104 |
| 4 | Конструктивное исполнение |
| 4.1 | Типоисполнение | Шкафное Навесное |
| 4.2 | Способ обслуживания | Одностороннее Двухстороннее |
| 4.3 | Вид оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-2015 |  |
| 4.4 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| 4.5 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64 (до 9 баллов) |  |
| 4.6 | Форма секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) |  |
| 4.7 | Подвод питания | Снизу Сверху |
| 4.8 | Тип ввода питания | Кабель Шина |
| 4.9 | Вывод кабелей отходящих линий | Снизу Сверху |
| 4.10 | Габариты ПСН1100 | ПСН11ХХ | Высота |  |
|  |  |  | Ширина |  |
|  |  |  | Глубина |  |
|  |  | ПСН11ХХ | Высота |  |
|  |  |  | Ширина |  |
|  |  |  | Глубина |  |
| 4.11 | Количество шкафов, шт |  |
| 4.12 | Количество секций, шт. |  |
| 4.13 | Наличие шинного моста для соединения секций в ряду | Да Нет |
| 4.14 | Наличие шинного моста при двухрядном расположении секций | Да Нет |
| 5 | Дополнительные опции |
| 5.1 | Мнемосхема на фасаде шкафа | Да Нет |
| 5.2 | Наличие индикации на двери состояния вводного и секционного АВ | Да Нет |
| 5.3 | Наличие индикации на двери состояния отходящих линий АВ | Да Нет |
| 5.4 | Перечень сигналов выводимых в ЦС |  |

Обязательные приложения к карте заказа:

Приложения №1: Однолинейная схема.

№2:  Алгоритм работы АВР (с восстановлением / без восстановления).

№3:  Схема компоновки ПСН.

Дополнительные требования

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

| Количество шкафов: |  | штук |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель заказчика: | . |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. |  | Должность |  | Подпись |