# Опросный лист на шкаф оперативного тока ШОТ-Ч

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №________

# ЗАКАЗЧИК______________________________________________________

# ОБЪЕКТ________________________________________________________

| Наименование параметров | Ответы заказчик | Варианты исполнения |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры | Количество вводов, шт. |  | 1, 2 |
|  | Количество фаз, шт. |  | 1, 3 |
|  | Напряжение, В |  | 220 AC, 380 АС |
| Выходные параметры | Количество отходящих секций, шт. |  | 1, 2 |
|  | Выходной ток, А |  | до 60 |
|  | Выходное напряжение, В |  | 48 DC, 110 DC, 220 DC |
|  | Ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч |  | - |
|  | Срок службы аккумуляторной батареи, лет |  | - |
| Вводные автоматические | Наличие сигналов положения |  | да/нет |
|  | Наличие сигнализаторов срабатывания |  | да/нет |
| Автоматические выключатели отходящих линий | Количество автоматов на 1 секции, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автоматического выкл., А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество автоматов на 2 секции, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автоматического выкл., 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие сигналов положения |  | да/нет |
|  | Наличие сигнализаторов срабатывания |  | да/нет |
|  | Вывод сигнализаторов на клеммник |  | да/нет |
| Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин постоянного тока по общей нагрузке |  | да/нет |
|  | Контроль изоляции шин постоянного тока по каждой нагрузке |  | да/нет |
| Кабельные присоединения | Ввод/вывод: сверху через сальники |  | да/нет |
|  | Ввод/вывод: снизу через сальники |  | да/нет |
| Требования к щиту | Степень защиты корпуса |  | IP 20…54 |
|  | Наличие обогревателя в шкафу |  | да/нет |
|  | Особые требования к габаритам, (ШхВхГ). |  | 600х2200х600 |
| Дополнительные услуги |
| Монтажные работы |  | да/нет |
| Пусконаладочные работы |  | да/нет |

Контактная информация:  тел. (факс) __________________________________

___________________					______________________________

(Ф.И.О)									(Подпись)