Опросный лист на КТП

Тип  ___ КТП_________________      Количество___    (______________________)

|  | Условное обозначении подстанции |  | Заполняется заказчиком | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкция подстанции | 1-но трансформ. Тупик. |  |  |  |
|  | 1-но трансформ. Проходн. |  |  |  |
|  | 1-но трансформ. Столбовая |  |  |  |
|  | 2-х трансформаторная(тупик) |  |  |  |
|  | 2-х трансформаторная (проход) |  |  |  |
| Исполнение | У1 (неутепл), УХЛ1 (утепл), У3 (внутренняя установка) |  |  |  |
| Мощность КТП, кВа |  |  |  |  |
| Исполнение ввода ВН | воздушная |  |  |  |
|  | кабельная |  |  |  |
| Вывод на стороне НН | воздух |  |  |  |
|  | кабель |  |  |  |
| Номин. Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
| Разрядник | РВО |  |  |  |
|  | ОПН |  |  |  |
| Разъединитель | РЛНД (для воздушного ввода) |  |  |  |
|  | РВЗ (для кабельного ввода) |  |  |  |
|  | ВНА(для кабельного ввода) |  |  |  |
| Распред. устройство УВН (КСО-2ХХ, КСО-3ХХ, рама для предохранителей) |  |  |  |  |
| Вводной аппарат | ВНА, РВЗ |  |  |  |
| Защита трансформатора аппарата | Предохранитель Вакуумный выключатель |  |  |  |
| Кол-во отходящих линий на секцию | ВНА |  |  |  |
| Секционирование По ВН | Да/нет |  |  |  |
| Трансформатор | ТМГ, Т(Л)СЗ |  |  |  |
| Распред. устройство низковольтного ввода |  |  |  |  |
| Распределительное устройство 0,4кВ | авт. выключатель |  |  |  |
|  | рубильник |  |  |  |
|  | Выдвижные авт.выключатели |  |  |  |
|  | Втычные авт. выключатели |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения | ОПН |  |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии, тип | активный |  |  |  |
|  | реактивный |  |  |  |
| Приборы контроля | вольтметр |  |  |  |
|  | амперметр |  |  |  |
| Уличное освещение: |  |  |  |  |
| Отходящие линии | автоматич. выключатель ВА |  |  |  |
|  | рубильник с предохран (тип) |  |  |  |
|  | Выдвижные выключатели |  |  |  |
|  | Втычные авт. выключатели |  |  |  |
| Ток отход. линий | Линия 1 |  |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |  |
|  | Линия 5 |  |  |  |
|  | Линия 6 |  |  |  |
|  | Линия 7 |  |  |  |
|  | Линия 8 |  |  |  |
| Дополнительна аппаратура |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК____________(__________________) |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________ (______________) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |
| «____» _______________200_г |  | «___» _______________ 200_г |  |  |